SPECIFICAȚII TEHNICE MINIME/MAXIME

Materiale pentru servicii medicale individuale, materiale pentru susținerea sesiunilor educaționale de sănătate și echipamente pentru servicii medicale individuale
Proiectul „Diosig – Copii Protejați, Comunitate Puternică”

Notă: specificațiile de mai jos au fost formulate exclusiv pe baza caracteristicilor existente în documentul tehnic pus la dispoziție, fără indicarea unei mărci sau a unui producător și fără introducerea unor parametri tehnici suplimentari. Acolo unde caracteristicile permit, valorile au fost exprimate ca cerințe minime/maxime.

1. Glucometru portabil pentru monitorizarea glicemiei

| Caracteristică | Cerință tehnică minimă / maximă |
| --- | --- |
| Precizie | Conform standardului ISO 15197:2013 |
| Abatere pentru valori ale glicemiei sub 100 mg/dL | Maximum ±15 mg/dL |
| Abatere pentru valori ale glicemiei de minimum 100 mg/dL | Maximum ±15% |
| Procent măsurători încadrate în limitele de precizie | Minimum 95% |
| Durata de măsurare | Maximum 5 secunde |
| Cantitate probă de sânge necesară | Maximum 0,6 (unitate conform documentului tehnic) |
| Număr măsurători memorate | Minimum 1.000 |
| Interval de măsurare | 20 – 600 mg/dL |
| Alimentare | 1 baterie CR2032 |
| Zona corporală | Degete |
| Tip utilizare | Uz casnic / profesional |
| Număr ace incluse | Minimum 50 |
| Număr benzi de testare incluse | Minimum 50 |
| Valori măsurate | Glucoză |
| Afișaj | LCD |
| Codare | Fără codare |
| Detectare benzi | Detectare automată a benzilor de testare |
| Funcție de memorare | Istoric măsurători |
| Conținut pachet | 1 baterie, 1 glucometru, minimum 50 ace, minimum 50 teste |
| Dimensiuni | Lungime 18 mm; lățime 60 mm; înălțime 85 mm |
| Greutate | Maximum 0,3 kg |

2. Tensiometru electronic de braț

| Caracteristică | Cerință tehnică minimă / maximă |
| --- | --- |
| Tip | Tensiometru electronic de braț, complet automat |
| Afișaj | LCD cu caractere mari |
| Măsurare | Automată |
| Detectare | Puls neregulat |
| Validare | Validat clinic |
| Număr utilizatori | Minimum 2 utilizatori |
| Memorie | Minimum 90 înregistrări |
| Interval măsurare presiune | 0 – 280 mmHg |
| Interval frecvență cardiacă | 40 – 180/min |
| Precizie presiune | Maximum ±3 mmHg |
| Precizie puls | Maximum ±5% |
| Umflare | Automată, cu pompă electrică |
| Limitare presiune | Supapă automată |
| Eliberare aer | Supapă de evacuare automată |
| Metodă de măsurare | Oscilometrică |
| Autonomie | Aproximativ 500 utilizări cu 4 baterii alcaline noi, la 6 utilizări/zi |
| Lungime furtun manșetă | 64 cm |
| Circumferință manșetă | 22 – 42 cm |
| Alimentare | Baterii și alimentare prin microUSB |

3. Pulsoximetru digital pentru deget

| Caracteristică | Cerință tehnică minimă / maximă |
| --- | --- |
| Tip | Pulsoximetru pentru deget |
| Tip utilizare | Profesional / uz casnic |
| Afișaj | OLED, rotativ 360° |
| Conectivitate | Bluetooth integrat |
| Aplicație mobilă | Compatibilitate cu aplicație mobilă pentru afișarea și salvarea datelor în timp real |
| Timp de citire | Maximum 8 secunde |
| Operare | Cu un singur buton |
| Alarmă | Pentru valori anormale de oxigen sau puls |
| Tehnologie de măsurare | Fotoelectrică |
| Certificare | Dispozitiv medical conform normelor europene MDR |
| Funcții | Indicator baterie; oprire automată; notificare sonoră |
| Valori măsurate | Saturația oxigenului din sânge (SpO₂) și pulsul |
| Interval puls | 30 – 240 BPM |

4. Tabel / planșă optometrică mixtă

| Caracteristică | Cerință tehnică minimă / maximă |
| --- | --- |
| Distanță de lucru | 3 m |
| Dimensiune | 28 × 56 cm |
| Material | Foaie de polipropilenă albă, naturală |
| Grosime | 0,8 – 1,0 mm |

5. Benzi / teste de glicemie

| Caracteristică | Cerință tehnică minimă / maximă |
| --- | --- |
| Zona corporală | Degete |
| Tip utilizare | Uz casnic |
| Număr benzi de testare | Minimum 50 |
| Valori măsurate | Glucoză |
| Conținut pachet | 60 seturi |
| Culoare | Alb |

6. Minge medicinală tip Slam Ball – 3 kg

| Caracteristică | Cerință tehnică minimă / maximă |
| --- | --- |
| Greutate nominală | 3 kg |
| Diametru | 22 cm |
| Material | PVC rezistent |
| Suprafață | Antiderapantă |
| Sistem | Anti-Bounce |
| Umplutură | Nisip |
| Rezistență | Rezistentă la impact, abraziune și deteriorare |
| Destinație | Antrenament de forță, antrenament funcțional, recuperare |

7. Minge medicinală tip Slam Ball – 5 kg

| Caracteristică | Cerință tehnică minimă / maximă |
| --- | --- |
| Greutate nominală | 5 kg |
| Diametru | 22 cm |
| Material | PVC rezistent |
| Suprafață | Antiderapantă |
| Sistem | Anti-Bounce |
| Umplutură | Nisip |
| Rezistență | Rezistentă la impact, abraziune și deteriorare |
| Destinație | Antrenament de forță, antrenament funcțional, recuperare |

8. Pernă ortopedică gonflabilă pentru echilibru

| Caracteristică | Cerință tehnică minimă / maximă |
| --- | --- |
| Tip | Pernă de echilibru gonflabilă |
| Diametru | 33 cm |
| Greutate utilizator | Maximum 150 kg |
| Utilizare | Pentru șezut și exerciții în picioare |
| Destinație | Antrenarea musculaturii profunde, echilibru, postură și mobilitate |
| Accesoriu inclus | Pompă pentru umflare |

9. Termometru digital 5 în 1 cu infraroșu

| Caracteristică | Cerință tehnică minimă / maximă |
| --- | --- |
| Tip | Digital, cu infraroșu, non-contact |
| Zone / obiecte măsurate | Frunte, ureche, obiecte, lichide |
| Utilizatori | Sugari și adulți |
| Timp de măsurare | Maximum 1 secundă |
| Acuratețe | Maximum ±0,2°C |
| Măsurare în funcție de vârstă | Da |
| Afișaj | Display LED / LCD retroiluminat |
| Indicator febră | Verde / galben / roșu |
| Memorie | Minimum 20 citiri |
| Funcții | Afișare digitală; alarmă detectare febră; fără mercur; 2 unități de măsură; memorare temperatură; alarmă sonoră; buton ON/OFF; alertă febră; măsurare temperatură obiecte; mod silențios; indicator baterie; recalibrare |
| Interval de măsurare | 0°C – 100°C |
| Alimentare | 2 × AAA |
| Accesorii incluse | 20 capete de protecție de unică folosință pentru ureche; termometru digital clasic cu capăt flexibil; capac de protecție; manual de utilizare; baterii AAA |

10. Pernă senzorială / disc senzomotor pentru yoga și meditație

| Caracteristică | Cerință tehnică minimă / maximă |
| --- | --- |
| Tip | Pernă senzorială / disc senzomotor / disc de reabilitare |
| Utilizare | Fizioterapie, yoga, pilates și utilizare la domiciliu |
| Destinație | Antrenamentul echilibrului, stabilizării și coordonării mișcărilor |
| Funcționalitate | Întărirea mușchilor spatelui și stabilizarea coloanei vertebrale |
| Suprafețe | Două tipuri de suprafață: una cu mici proeminențe și una cu vârfuri lungi pentru stimulare / masaj |

11. Minge de echilibru cu 2 mânere elastice

| Caracteristică | Cerință tehnică minimă / maximă |
| --- | --- |
| Diametru | 46 cm |
| Înălțime de umflare | Maximum 18 cm |
| Greutate produs | 2,7 kg |
| Capacitate maximă de încărcare | Maximum 100 kg |
| Destinație | Antrenament pentru echilibru și stabilitate; Pilates și yoga |
| Mânere | 2 mânere elastice |
| Bază | Antiderapantă |
| Accesoriu inclus | Pompă pentru picioare |

12. Model anatomic dentar tip Typodont

| Caracteristică | Cerință tehnică minimă / maximă |
| --- | --- |
| Tip produs | Model anatomic dentar (Typodont) |
| Număr de dinți | 28, ficși |
| Material | Acrilat |
| Culoare | Gingie roz; dinți culoare naturală |
| Articulator | Funcțional, cu sistem de îmbinare stabil |
| Funcționalitate | Deschidere completă și simularea mișcărilor naturale ale mandibulei |
| Anatomie | Reprezentarea formei dinților, arcadelor maxilară și mandibulară și a raportului de ocluzie |
| Conținut pachet | 1 model didactic stomatologic |

13. Păpușă de mână cu limbă și 28 de dinți pentru demonstrații de logopedie

| Caracteristică | Cerință tehnică minimă / maximă |
| --- | --- |
| Structură | Maxilar superior și inferior, 28 de dinți și limbă |
| Material | Silicon |
| Utilizare | Terapie logopedică; demonstrarea pronunției; tehnici de bază de periaj și igienă orală |
| Curățare | Ușor de curățat |
| Conținut pachet | 1 păpușă cu gură și limbă |

14. Coardă de sărit

| Caracteristică | Cerință tehnică minimă / maximă |
| --- | --- |
| Lungime | Ajustabilă |
| Mânere | Acoperite cu spumă cu memorie |
| Sistem | Rulmenți pentru prevenirea înnodării sau răsucirii corzii |
| Destinație | Pentru începători și sportivi profesioniști |
| Culoare | Albastru |

15. Cerc pentru gimnastică ritmică

| Caracteristică | Cerință tehnică minimă / maximă |
| --- | --- |
| Destinație | Gimnastică ritmică și activități de antrenament |
| Material | Plastic |
| Caracteristici | Ușor, flexibil și rezistent |
| Utilizare | Pentru copii; utilizare inclusiv în aer liber |
| Funcționalitate | Dezvoltarea dexterității, abilităților motrice și coordonării ochi-mână |
| Culoare | Disponibil în diferite culori |

16. Minge pentru gimnastică

| Caracteristică | Cerință tehnică minimă / maximă |
| --- | --- |
| Diametru | 65 cm |
| Greutate maximă utilizator | Minimum 90 kg |
| Destinație | Fitness și kinetoterapie / recuperare |
| Funcționalitate | Exerciții pentru menținerea echilibrului și activarea musculaturii |
| Culoare | Roșu |

17. Podoscop plantar

| Caracteristică | Cerință tehnică minimă / maximă |
| --- | --- |
| Tip | Podoscop luminat cu oglindă și cameră încorporată |
| Cameră | Full HD |
| Funcții cameră | Fotografiere și înregistrare video |
| Viteză înregistrare | Minimum 30 cadre/secundă |
| Software | Software pentru arhivarea fotografiilor și înregistrărilor video de la examinarea piciorului |
| Utilizare | Examinarea picioarelor copiilor și adulților |
| Suprafață | Placă transparentă din policarbonat |
| Rezistență la sarcină statică | Maximum150 kg |
| Oglindă | Amplasată în partea inferioară |
| Iluminare | Diode LED colorate |
| Tensiune iluminare | 12 V |
| Dimensiuni | 39 × 43 × 20 cm |
| Greutate | 8,6 kg |

18. Poster / afiș educativ

| Caracteristică | Cerință tehnică minimă / maximă |
| --- | --- |
| Format | A2 |
| Hârtie | Minimum 150 g/m² |
| Tipar | Color 4+0 |
| Conținut grafic | Ilustrații și diagrame educative |
| Tematică | Minimum 5 teme privind igiena personală, alimentația sănătoasă și exercițiile fizice |
| Destinație | Susținerea sesiunilor educaționale și facilitarea înțelegerii vizuale a conceptelor discutate |
| Cantitate | 20 bucăți, câte 4 bucăți pentru fiecare dintre cele 5 teme |

19. Pliant informativ pentru copii și părinți

| Caracteristică | Cerință tehnică minimă / maximă |
| --- | --- |
| Format | A4 |
| Hârtie | Minimum 170 g/m² |
| Tipar | Color 4+4 |
| Finisare | Pliat în trei |
| Conținut grafic | Ilustrații și diagrame |
| Tematică | Minimum 5 teme |
| Destinație | Material informativ destinat copiilor și părinților, pentru consolidarea informațiilor prezentate în cadrul sesiunilor |
| Cantitate | 1.330 bucăți, câte 266 bucăți pentru fiecare dintre cele 5 teme |

20. Pliant de prezentare pentru părinți

| Caracteristică | Cerință tehnică minimă / maximă |
| --- | --- |
| Format | A4 |
| Hârtie | Minimum 170 g/m² |
| Tipar | Color 4+4 |
| Finisare | Pliat în trei |
| Conținut grafic | Design cu ilustrații și diagrame |
| Destinație | Informarea părinților cu privire la activitățile zilnice care sprijină dezvoltarea motorie a copiilor |
| Cantitate | 266 bucăți |